TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac za odgovarajuću grupu predmeta nabave za koju dostavlja ponudu na način da se u predviđenom stupcu „DA/NE“ po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“, odnosno za stavke specifikacije koje su određene minimalnim ili maksimalnim vrijednostima ili od-do u stupac „točan opis ponuđenog/jednakovrijednog“  upisuje točnu ponuđenu vrijednost.

| Stanica za mjerenje kvalitete zraka i parametre okoliša Tražene tehničke specifikacije | DA | NE | Točan opis ponuđenog/jednakovrijednog |
| --- | --- | --- | --- |
| Senzor temperature, vlažnosti, tlaka |  |  |  |
| Senzor niske koncentracije CO2 |  |  |  |
| Senzor razine buke |  |  |  |
| Senzor brzine i smjera vjetra |  |  |  |
| Senzor oborina |  |  |  |

| Vizualizacijski panel Tražene tehničke specifikacije | DA | NE | Točan opis ponuđenog/jednakovrijednog |
| --- | --- | --- | --- |
| Veličina ekrana: minimalno 49“ |  |  |  |
| Rezolucija: 1080x1920px (Full HD) |  |  |  |
| Osjetljivost na dodir: (IT Touch, Cap Touch) |  |  |  |
| Omjer ekrana: 9:16 Svjetlina: 1000-3000 cd/m2 |  |  |  |
| Kut gledanja: 178° horizontalno, 178° vertikalno |  |  |  |
| IP certifikat: IP55 |  |  |  |
| Minimalno 2 jezgreni procesor s minimalno osnovnog radnog takta 2,5 GHz |  |  |  |
| 8 GB radne memorije |  |  |  |
| 512 GB interne memorije |  |  |  |
| Wi-Fi, RJ-45 LAN Port 2x2.0 USB port 2x3.0 USB port 3,5mm Line IN, |  |  |  |
| speaker HDMI, VGA, LVDS |  |  |  |
| Boja panela po izboru investitora |  |  |  |
| Dostupnost interneta putem SIM kartice |  |  |  |
| Jamstvo minimalno 24 mjeseca |  |  |  |